附件1

ECMO专项耗材、器械采购一批

详见如下汇总表格

| 序号 | 耗材、器械名称 | 型号规格 | 单价（元） | 耗材、器械性能要求简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外循环管道 | 儿童型 |  | 1.ECMO专用；2.儿童套包；3.管道内肝素涂层；4.配套专用，配套Sorin ECMO机器。 |
| 2 | 膜式氧合器 | 儿童ECMO专用 |  | 1.ECMO专用膜式氧合器；2.配套专用，配套Sorin ECMO机器 |
| 3 | 离心泵头 | 儿童ECMO专用 |  | 1.ECMO专用离心泵；2.配套专用，配套Sorin ECMO机器 |
| 4 | 输液延长管 | 150cm |  | 1.耐高压；2.前后接口均为螺旋结构； |
| 5 | 无针输液接头 | 15cm双路 |  | 1.前端为螺旋接头；2.双路尾端均为正压螺旋接头； |
| 6 | 无针输液接头 | 10cm单路 |  | 1.前端为螺旋接头；2.尾端为正压螺旋接头； |
| 7 | 无针输液接头 | 10cm带三通 |  | 1.三通螺旋接头；2.延长管10cm；3.尾端为螺旋接头； |
| 8 | 三通 | 精准调节 |  | 1.三通螺旋接头；2.精准调节，牢固。 |
| 9 | 颈动脉插管 | 8F、10F |  | 1.ECMO专用颈动脉插管；2.肝素涂层；3.以下不同型号各2个：型号包括8F、10F； |
| 10 | 颈静脉插管 | 10F、12F |  | 1.ECMO专用颈静脉插管；2.肝素涂层；3.以下不同型号各2个：型号包括10F、12F； |
| 11 | ACT试剂卡 |  |  | 1.用于做ECMO治疗或体外循环的时候监测激活全血凝固时间；2.配套专用，配套Hemochron； |
| 12 | APTT试剂卡 |  |  | 1.用于做ECMO治疗或体外循环的时候监测活化部分凝血酶原时间；2.配套专用，配套Hemochron； |
| 13 | ECMO管道钳 |  |  | ECMO管道钳，放置于床旁，用于ECMO运转的时候床旁突发紧急情况时夹闭管道、或更换ECMO部件时夹闭管道用。器械性能要求：1.不锈钢；2.牢固；3.可反复使用。 |