附件

成都市妇女儿童中心医院对一次性医用身份识别腕带项目采购进行公开比选，现邀请符合资格要求、有提供服务能力的投标人单位参加

采购需求

材质：热敏材质，无污染，无墨料残留

打印类型：热敏

封口方式：胶粘封口

打印保留有效期：持久性强，防水防酒精，字体图形保存时间长，20天以上

性能要求：高精度打印，支持一维码、二维码打印，搭配一次性塑扣，防止转移使用，带有CE认证，抗菌性认证，防过敏，不含乳胶物，不含邻苯二甲酸盐

耐腐蚀性：耐洗手液

规格：腕带种类：成人腕带

长：275mm

宽：27mm

腕带种类：儿童腕带

长：175mm

宽： 20mm

采购方式：院内比选

合同履行期限：一年