**科研试剂耗材产品清单及限价**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **参数需求** | **规格** | **单位** | **最高限价**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 冻存管套装 | 1. 冻存管套装：100管/盒，1英寸／２英寸冻存盒1个，整盒管理样本  2.\*冻存管三码合一：底部预置激光蚀刻二维码，侧面预置一维条码和明码数字；底塞超声波焊接技术，无脱落，确保样本信息安全  3.冻存盒由高强度聚碳酸酯制成，耐醇类等温和有机溶剂，可反复冻融  4.盒底镂空，侧面条形码+数字码，适配整盒扫描仪进行批量样本管理  5.\*产品无DNase、无RNase、无内毒素，伽马射线灭菌  6.工作温度范围：-196℃至121℃，液氮气相安全存储  7.冻存管密封性测试：密封程度达到《国际航空运输协会安全标准》要求 | 100根冻存管+1个冻存盒/套 | 套 | 250元/套 |  |