## Sheet9
序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 故障现象描述 | 预计更换配件 | 维修要求
1 | 乳导管内窥镜 | FVY-780 | 看不清 | 更换导光束，镜头，操作手柄， | 正常使用
2 | 水处理设备 | 双峰1000 | 换滤网膜 | 滤网膜 | 正常使用
3 | 内窥镜清洗设备 | LK-NQX | 过滤器坏 | 更换过滤器 | 正常使用
4 | 麻醉机 | Primus | 机控模式故障，测试失败 | 控制主板 | 正常使用
5 | 肺功能仪 | 耶尔格 | 手柄坏 | 更换手柄 | 正常使用
6 | 气腹机 | 26430520-1 | 乱码 | 更换前面板 | 正常使用
7 | 冷光源 | 20134020 | 灯不亮 | 更换光源 | 正常使用
8 | 多功能液体膨宫泵 | 26331120-1 | 滚珠不能弹出 | 更换 控制开关 | 正常使用
9 | 宫腔镜 | 26105BA | 1、图像不全；2、光学镜片损坏；3、物镜系统损坏； 4、工作管根部有折痕；5、光学系统有残渣。 | 1、更换管子总成和光纤；2、更换物镜；3、更换损坏镜片；4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组；6、重新校对图像；7、密封内窥镜。 | 正常使用
10 | 宫腔镜器械 | 史赛克等器械 | 活检剪百克钳等 | 全拆维修+更换连接销/片或内杆或外管 | 正常使用