## Sheet1
项目序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 故障现象描述 | 预计更换配件 | 备注
1 | 脑功能监护仪 | nicolet monitor | 硬盘坏 | 更换硬盘重装系统
2 | 无创呼吸机 | 迈丁3090(MEDIN-CNO) | 主板坏，氧电池坏，电源坏 | 更换主板，电源，氧电池
3 | 冰冻切片机 | Thermo Cryotome fse | 制冷效果差 | 压缩机过滤器温度传感器
4 | 呼吸机 | 哈美顿C3 | 内置电池 | 更换蓄电池
5 | 呼吸机 | 德尔格IACSW | 传感器标定不过 | 更换顺磁氧
6 | 手术器械 | / | 各类器械谈价 | 器械维修
7 | 宫/腹腔镜 | / | 各类腔镜维修谈价 | 1、更换管子总成和光纤；2、更换物镜；3、更换损坏镜片；4、清理及调整光学系统； 5、调校目镜组；6、重新校对图像；7、密封内窥镜。 | 预计3把镜子
8 | 肺功能仪 | 赛客X1 | 屏幕坏 | 更换屏幕，电池，主板
9 | 支气管镜 | 奥林巴斯 | 插入部漏水 | 插入部组件
10 | 气腹机 | STORZ | 不能正常开机 | 更换电磁阀
|  |  | 报错 | 更换电源板，维修启动模块
11 | 电子肠镜 | 富士 ec-601wm | 镜头阴影，插入管坏，锥型套破损 | 更换导光束，蛇骨组件，导光玻璃等配件
12 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | 海扶 jc200 | 不制水 | 真空泵，脱气膜