## Sheet1
项目序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 故障现象描述 | 预计更换配件
1 | 宫腔镜器械 | / | 20把剪刀20把钳子坏 | 维修更换剪刀和钳子配件
2 | 冷光源 | STORZ 20134020 | 光纤断裂等 | 更换各类光纤配件
3 | 宫腔镜 | / | 视野模糊 | 1、更换管子总成和光纤；2、更换物镜；3、更换损坏镜片；4、清理及调整光学系统；5、调校目镜组；6、重新校对图像；7、密封内窥镜。
4 | 腔镜工作站 | STORZ crimage-2011a | 图像无法显示 | 更换屏幕，电池，主板
5 | 吸乳器 | 美德乐 | 不能正常开机 | 更换电源板
6 | 麻醉机 | 德尔格FP-XL | APL阀门坏 | 更换APL阀门
7 | 心电除颤仪 | 卓尔M-Series | 充电不显示 | 更换电源模块
8 | 呼吸机 | 德尔格IACSW | 氧气校准不过 | 更换顺磁氧
9 | 呼吸机 | SEL5000 | 氧浓度偏差大 | 更换主板，电磁阀，空气进气模块，氧电池
10 | 神经肌肉刺激治疗仪 | PHENIX USB 4 | 传感器坏 | 更换传感器
11 | 全高清腹腔镜系统 | STORZ 22202020-110 | 镜子坏 | 维修镜子
12 | 集中气体装置 | / | 保养与检测备件 | 保养、空压机、报警器维修等