## Sheet1
成都市妇女儿童中心医院医疗设备调研明细表（第一批）
序号 | 调研单位 | 设备名称 | 数量 | 预算单价（万元） | 总预算（万元） | 基本功能要求 | 进口/国产 | 送货地点 | 生产厂家 | 过保后维保全保方案价格（按照报价的%进行填报） | 满足需求预算范围内最低配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 低配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 低配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内中等配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 中配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 中配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 满足需求预算范围内高档配置产品规格型号 | 单项报价（万元） | 总体报价（万元） | 注册证号 | 对标产品 | 高配-优势参数（体现设备优势的参数）（限5条） | 高配-重要参数（体现设备档次的参数）（限5条） | 可选配模块及各模块价格，若有多项 | 产品上市时间 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜中国医院综合排行榜A++++、A+++用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品在2023年度复旦榜 中国医院综合排行榜A++、A+、A的用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户）-名单见附件3 | 近三年来响应产品三级甲等综合医院用户名单。（如无请填写无），若涉及很多家按“用户1、用户2、用户3等**多少家用户） | 响应品牌近三年的市场占有率，并注明数据来源 | 如刚上市新产品无用户，请注明产品的具体情况及优势 | 参数反馈 | 备注
1 | 成都市妇女儿童中心医院 | 冰冻机 | 1 | 48 | 48 | 1、质量好的压缩机；2、制冷效果可以达到-35摄氏度甚至更低，并保持较长时间；3、切片精度1微米或以下；4、有自动除霜，定时消毒功能。 | 进口/国产 | 成都市
2 | 成都市妇女儿童中心医院 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 45 | 45 | 用于研究细胞内物质的吸收.运输.化学物质的分布及定位等。 细胞中有些物质，如叶绿素等，受紫外线照射后可发荧光；另有一些物质本身虽不能发荧光，但如果用荧光染料或荧光抗体染色后，经紫外线照射亦可发荧光，荧光显微镜可用于对这类物质进行定性和定量研究。 | 进口/国产 | 成都市
3 | 成都市妇女儿童中心医院 | 梯度PCR仪 | 1 | 6 | 6 | 检测DNA/RNA为目的的各种病原体检测及基因分析。 | 进口/国产 | 成都市
4 | 成都市妇女儿童中心医院 | 化学发光成像系统 | 1 | 60 | 60 | 1. 多模式成像，支持化学发光、比色法、荧光和免染成像，可同时检测多个目标蛋白和内参蛋白 2. 智能检测 3. 全自动马达驱动定焦镜头 4. 提供手动模式、累积曝光模式和化学发光预览模式等不同工作模式 | 进口/国产 | 成都市
5 | 成都市妇女儿童中心医院 | 细胞组织压力加载刺激培养系统 | 1 | 85 | 85 | 1. 二维/三维细胞培养的轴向应力加载 2. 组织样本的圆周应力加载 3. 三维培养体系的静态/周期性压力控制 | 进口/国产 | 成都市
6 | 成都市妇女儿童中心医院 | 细胞牵张拉伸培养与实时观察分析系统 | 1 | 100 | 100 | 1.体外模拟细胞机械力学环境 2.提供单轴或双轴向拉伸力加载，支持同一培养板内受力与未受力细胞对比实验； 3.可同时运行不少于4个程序，并可扩展压力加载刺激和切应力加载刺激功能 4.电脑调控系统可精确设置拉伸周期、幅度、频率及持续时间 | 进口/国产 | 成都市
7 | 成都市妇女儿童中心医院 | 简易型定性双轴拉伸测试仪 | 1 | 85 | 85 | 1. 具有4个及以上独立的高性能作动器，拉伸力可编码调控 2. 多种夹具选项， 3. 具有2个及以上高精度力传感器，并集成高分辨率成像以及非接触应变测量，能够控制实验过程、分析结果 4. 具有集成温控液体浴槽，提供稳定环境支持 5. 软件功能完备，可支持多模态测试与实时反馈 | 进口/国产 | 成都市
8 | 成都市妇女儿童中心医院 | 细胞微柱阵列牵引力显微镜 | 1 | 60 | 60 | 一、主要技术指标要求 ▲1、微阵列覆盖玻璃基板，直径5微米，高12微米，微柱中心间隔12微米，单细胞能覆盖多个微柱； 2、微柱标准的包被蛋白有纤连蛋白，微柱材质为硅橡胶； 3、每张微柱阵列可以分析120-150个细胞，得到的数据足以进行统计学分析； 4、每个微柱为圆形，呈规则阵列分布； ★5、微柱弹力范围1-30 nN/um； ▲6、微柱直径的偏差范围5.00±0.02𝜇𝑚. 7、微柱阵列分析软件可用于从光学显微镜拍摄的细胞图片中提取细胞力学参数（力/微柱、微柱形变、细胞的应变和应力分布等），分析结果可保存为Excel表格，便于后续处理。 | 进口/国产 | 成都市
9 | 成都市妇女儿童中心医院 | 原子力学显微镜 （活细胞力学观察） | 1 | 100 | 100 | 基本功能描述：将AFM和光学显微镜集成用于生物科学研究。 该AFM适应各种生物学应用，如细胞-细胞和细胞-基质粘附测量；力映射通过压痕模型的自动拟合测量点网格处的力-距离曲线，用于估计弹性模量和自动粘合断裂力分析；用于单分子和键断裂的力夹紧力谱测量恒定力下的展开或断裂动力学，允许与理论模型进行直接比较。 | 进口/国产 | 成都市
10 | 成都市妇女儿童中心医院 | 小动物活体成像仪 | 1 | 100 | 100 | 1.通过成像仪检测带荧光的药物或者其他荧光染料在小动物体内的分布（主要组织器官）情况 | 进口/国产 | 成都市
11 | 成都市妇女儿童中心医院 | 口腔曲面断层摄像机 | 1 | 120 | 120 | 基本功能描述：用于医院口腔科 X 射线诊断，要求有先进的性能和全面的功能，操作简便。用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断，种植牙手术前后的诊断分析，口腔正畸科对牙颌畸形的诊断与诊疗分析，口腔内科、颞颌关节和鼻旁窦诊断分析。 | 进口/国产 | 成都市
12 | 成都市妇女儿童中心医院 | 新生儿监护仪 | 30 | 2 | 60 | 基本功能描述：1.新生儿用多参数监护仪能监测：双体温（包括肛温）脉搏、呼吸、双血压、血氧监测。 2.能进行有创、无创动脉血压监测。3.屏幕支持自定义界面，能选择不同的布局界面。4.能监测末梢灌注指数。5.能回放数据和波形 7.能升级连接中心监测站 | 进口/国产 | 成都市
13 | 成都市妇女儿童中心医院 | 腔镜百克钳 | 10 | 12.85 | 128.5 | ▲1、该器械可安全有效直接闭合≥7mm直径血管，且该器械可重复使用； ▲2、该器械可兼容科室现有爱尔博VIO300D或VIO3高频手术系统的多功能模块接口； 3、具有记次功能，连接器械后主机屏幕可显示该器械使用次数； 4、器械采用智能脉冲式能量输出方式； 5、腔镜器械采用三件套设计，器械由：钳芯、套管、手柄组成，开放器械采用一体式设计，自带连线； ▲6、腔镜手术时闭合动脉最高抗破裂压可达≥950mmHg，开放手术时闭合动脉抗破裂压≥745mmHG； 7、器械自动识别，即插即用，闭合完成后可自动停止； 8、具有多种型号可选，至少同时具有：阴式手术、开窗型、马里兰型和凯利型； | 进口/国产 | 成都市