## Sheet10 (hidden)
序号 | 使用科室 | 设备名称 | 档案号 | 谈价内容 | 预计价格 | 是否单一 | 是否参加 | 科室签字
1 | 新生儿（实业街） | 呼吸机 | G007970 | 空氧混合模块，气源控制阀，内置电池组 | 60200 | 是 | 是
2 | NICU | 多参数监护仪 | G012341 | 更换模块 | 9000 | 是 | 是
3 | 供应室 | 水处理设备 | G000714 | 电导率超标 ，更换反渗透膜 | 19500 | 是 | 是
4 | 手术室 | 鼻内窥镜 | G014828 | 镜子模糊 | 27500 | 是 | 是
5 | 儿保 | 耳声发射筛查仪 | G013124 | 更换连接线 | 13800 | 是 | 是
6 | 手术室 | 脑外科手术动力系统+软钻头 | G014501 | 更换手柄 | 15883 | 是 | 是
7 | 急诊科 | 120电动担架 |  | 更换电池和油泵 |  | 是 | 是
8 | 家庭化母婴区 | 空气消毒机 | G014195 | 紫外线灯管390根，过滤网5张，轮子10个 | 41000 | 是 | 是
9 | 皮肤科门诊 | 光子治疗仪 | G008307 | 手柄坏，更换手柄 | 19500 | 是 | 是
10 |  |  | G002200 |  |  | 是 | 是
11 |  |  | G012961 |  |  | 是 | 是
12 |  |  | G013993 |  |  | 是 | 是
13 |  |  | G007926 |  |  | 是 | 是
14 |  |  | G008195 |  |  | 是 | 是
15 |  |  | G012705 |  |  | 是 | 是
16 | [5 empty] | 是 | 是
16 |  |  | G009048 |  |  | 是 | 是
16 |  |  | G013734 |  |  | 是 | 是

## 2
序号 | 设备名称 | 品牌及规格型号 | 故障现象描述 | 预计更换配件 | 维修要求 | 中标商家
1 | 功能磁刺激治疗工作站 | LM-4000B | 温度异常 | 更换加热器 | 正常使用 | 成都佳彩贸易有限公司
2 | 普通梯度PCR | T100 | 热泵坏 | 更换热泵 | 正常使用 | 成都拓凡科技有限公司
3 | 婴儿培养箱 | ciraffe omnibed | 加热器坏 | 更换加热器 | 正常使用 | 无锡腾陆医疗器械有限公司
4 | JC200聚焦超声肿瘤治疗系统 | JC200 | 脱气膜坏 | 更换脱气膜 | 正常使用 | 重庆海扶科技股份有限公司
5 | JC200聚焦超声肿瘤治疗系统 | JC200 | 维保 | 维保 | 正常使用 | 重庆海扶科技股份有限公司
6 | 激光治疗机 | LH-200型 | 无光源 | 更换激光灯管 | 正常使用 | 成都腾翼医疗器械有限公司
7 | 水处理设备 | 双峰100 | 水值电导超标 | 更换滤芯 | 正常使用 | 成都新峰科技有限公司
8 | 支气管镜 | BF-XP290 | CCD坏 | 更换ccd | 正常使用 | 成都奥佰利电子科技有限公司
9 | 运动负荷心电分析系统 | M2100-1 | 系统故障 | 更换主板 | 正常使用 | 四川嵘毅科技有限公司
10 | 运动心肺功能测试系统 | Masterscreen | 弥散测试异常 | 更换采样泵 | 正常使用 | 重庆环康医疗设备有限公司
11 | 耳声发生筛查仪 | TE | 探头损坏 | 更滑探头 | 正常使用 | 成都诗尔升科技有限公司
12 | 医用内窥镜摄像系统 | F168D | 控制手柄 | 更滑控制手柄 | 正常使用 | 流标